附件：排水所泵站捞草用工项目内容

一、用工范围：

1、承担顺安河泵站、新河泵站、大南门泵站、同安河泵站及立新圩泵站汛期打捞垃圾工作，主要工作范围包括打捞前池和进水渠内垃圾、杂物等，及时清理格栅清污机、皮带机上的缠绕物，保持作业区范围内场地清洁，确保过水流道通畅、捞草机及皮带运输机安全运行。

2、承担花亭大沟格栅清污机、双岗路及菱湖北路出水口等截止闸闸体和机体上的缠绕垃圾漂浮物打捞保洁工作，保持作业区范围内场地清洁，协助设施维修养护。

3、受托对泵站前池、蓄水塘进行清淤工作。

二、工作时间及要求：

汛期泵站及花亭大沟格栅清污机、双岗路和菱湖北路出水口闸处垃圾打捞工作时间为8小时工作制，由于各站汇水区域不同，连续开机排水情况有所区别，加上强降雨等多种因素影响，因此汛期部分时段实行24小时值班，人员3班制每人每8小时为一个工日；强降雨期间等特殊情况时提前两小时通知，劳务方要根据需求变化确保随叫随到，足额人员到场。

2020年4月13日