安庆市张四墩路污水泵站、秦潭湖污水泵站施工项目工程竣工结算

审计服务采购

竞争性谈判文件

项目编号：SZGC-030

采   购   人：安庆市市政工程管理处（盖章）

采购代理机构：安徽华源工程咨询有限公司     （盖章）

二〇二一年十二月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 谈判响应人须知	5

第一节  谈判响应人须知前附表	5

第二节  谈判响应人须知	6

一、总则	6

二、谈判文件	7

三、谈判响应文件的编制	8

四、谈判响应文件的提交	11

五、谈判	12

六、评审	13

七、合同授予	15

第三章 采购需求及技术要求	17

第四章 合同主要条款	19

第五章 谈判响应文件格式	20

一、谈判响应函	22

二、提供服务响应表	23

三、服务方案	24

四、诚信谈判响应承诺书	25

五、资格证明文件	26

附件一：法定代表人身份证明书	27

附件二：法定代表人授权委托书	27

附件三：服务于本项目的专业设备一览表	28

附件四：服务本项目人员一览表	28

附件五：谈判响应报价表（最终）	29

# 竞争性谈判公告

安庆市张四墩路污水泵站、秦潭湖污水泵站施工项目工程竣工结算

审计服务采购公开竞争性谈判公告

项目概况

安庆市张四墩路污水泵站、秦潭湖污水泵站施工项目工程竣工结算审计服务采购项目的潜在供应商应在安徽华源工程咨询有限公司获取谈判文件，并于2021年12月30日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZGC-030

项目名称：安庆市张四墩路污水泵站、秦潭湖污水泵站施工项目工程竣工结算审计服务采购项目

采购方式：公开竞争性谈判

预算金额：皖价服[2007]86号文件收费标准的50%

谈判最高限价：皖价服[2007]86号文件收费标准的50%

采购需求：本项目送审金额约1000万元，其中含10KV供电工程，我单位采购一家造价咨询单位对本项目竣工结算进行审计

标段（包别）划分：一个包

评标办法：经符合性评审的最低价法

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

（1）拟派本项目负责人须具有注册造价工程师(或一级注册造价工程师）执业资格；

（2）项目组成员配置必须具有土建和安装专业注册造价工程师(或一级注册造价工程师）执业资格；（3）上述注册人员在谈判响应人单位连续缴纳的社保时间不少于6个月，提供2021年连续6个月社保证明。

4、具有合法有效的营业执照。

三、获取采购文件

时间：2021年12月23日至2021年 12月27日，每天上午8:00至11:30，下午2:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

方式：申请人递交以下报名资料后缴纳工本费，并领取谈判文件。

（1）法定代表人身份证明书及其居民身份证复印件（或法定代表人授权委托书及委托代理人居民身份证复印件）。

（2）营业执照副本复印件。

（3）以上资料均须加盖谈判响应人公章。

售价：每套人民币400元整（仅限现金），文件售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2021年12月30日09点30分（北京时间）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

五、开启

时间：2021年12月30日09点30分（北京时间）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判响应申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判响应过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.鉴于疫情防控工作的需要，现作如下说明：

（1）每家响应单位仅限一名代表参与现场开标；

（2）参与报名及现场响应单位代表在体温测量正常、安康码核验通过后方可入场。为避免集中拥堵，建议参与现场响应单位代表提前半小时到场；

（3）请参与报名及现场响应单位代表提前下载皖事通APP并进行信息登记，方便安康码核验。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安庆市市政工程管理处

地址：安庆市迎江区宜城路99号

联系方式：杨阳15155683018

2.招标代理机构信息

名 称：安徽华源工程咨询有限公司

地　址：安徽省安庆市纺织南路80号华茂1958-C区三号楼917室

联系方式：任德忠、陈佳 0556-5031825

3.项目联系方式

项目联系人：杨阳

电　话：15155683018

安庆市市政工程管理处

2021年12月23日

附件:采购需求

# 谈判响应人须知

第一节  谈判响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安庆市张四墩路污水泵站、秦潭湖污水泵站施工项目工程竣工结算审计服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SZGC-030 |
| 3 | 采购人 | 安庆市市政工程管理处 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：安徽华源工程咨询有限公司 地址：安庆市纺织南路华茂1958-C区三号楼9层917室 联系人及电话：陈佳0556-5031825 |
| 5 | 服务范围 | 本项目送审金额约1000万元，其中含10KV供电工程，我单位采购一名造价咨询单位对本项目进行竣工结算审计； |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 谈判最高限价 | 皖价服[2007]86号文件收费标准的50%。 |
| 9 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 10 | 服务期 （即合同履行期限） | 自合同签订之日起30日历天 |
| 11 | 谈判响应人资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 谈判响应有效期 | 60日历天（从谈判响应文件提交截止时间算起） |
| 14 | 谈判文件获取 | 详见竞争性谈判公告 |
| 15 | 谈判响应文件份数 | 一份正本，两份副本。 |
| 16 | 谈判响应人提出质疑 的截止时间 | 谈判响应人如对谈判文件及其相关资料有疑问，应于2021年12月 28日17时00分前将加盖公章的质疑材料提交至采购代理机构，在 规定质疑时间截止前各潜在谈判响应人未对谈判文件条款提出质疑 的，凡在评审过程中涉及到的任何评审争议均以采购人解释为准。 |
| 17 | 采购人澄清、修改及答复质疑的时间及方式 | 2021年12月 29 日17:00前将澄清、修改及答复质疑发放给每位投标人。（不影响投标文件编制的除外） |
| 18 | 媒介发布 | 本次公告等相关信息均在安庆市市政工程管理处http://www.aqsz.org发布。 |
| 19 | 谈判响应文件提交 | 地点: 安徽华源工程咨询有限公司 截止时间：2021年12月30日09时30分 |
| 20 | 谈判 | 地点: 安徽华源工程咨询有限公司 时间: 2021年12月30日09时30分 |
| 21 | 评标方法 | 采用符合性评审的合理最低价评标方法 |
| 22 | 工本费 | 400 元/本，于报名时缴纳，售后不退 |
| 23 | 服务费 | 按国家标准（国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定）的50%计取，不足2000.00元按2000.00元计取，该费用由成交人在成交通知书发出前支付给采购代理机构。 |
| 24 | 履约保证金 | 履约保证金金额：5000元 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、银行保函等非现金的形式。（如为银行保函，出具履约担保的银行必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行或谈判响应人基本账户开户行开具的不可撤销的银行保函）。 履约保证金的提交：成交人在成交通知书发出后5个工作日内提交给采购人。 |
| 25 | 付款方式 | 审计结束后，7个工作日内一次性付清。 |
| 26 | 说明 | 本谈判文件的解释权归采购人 |

第二节  谈判响应人须知

### 一、总则

1、说明：、本竞争性谈判文件根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2 、定义

2.1、采购单位是指采购人和采购代理机构。

2.2、谈判响应人是指对“谈判响应人须知前附表”序号 2 所指的项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购单位获取了竞争性谈判文件，并实际参与了该项目谈判活动的供应商。

3、谈判响应人资格要求

3.1、参与本项目的谈判响应人必须满足的要求：详见谈判响应人须知前附表。

3.2、谈判响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项

目谈判响应：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测

等服务的供应商。

3.3、银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与谈判，须取得总公司的相关

授权（谈判响应文件中须提供）；银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权后，谈判文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。

3.4、谈判响应人必须确保自己信息真实、准确，否则，谈判响应人因此蒙受损失，采购单位概

不负责。

4、踏勘现场：谈判响应人自行踏勘现场。谈判响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。谈判响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，谈判响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5 、联合体响应

5.1、除非本项目明确要求不接受联合体形式响应外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合

体，以一个谈判响应人的身份响应。

5.2、以联合体形式参加响应的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定

的条件，根据采购项目的特殊要求规定谈判响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，

并将联合体协议连同谈判响应文件一并提交采购单位。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一

资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同

一项目中谈判响应，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判响应。

6 、谈判响应费用： 谈判响应人必须自行承担参加谈判响应的所有费用。不论成交与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、谈判文件

7 、竞争性谈判文件的构成

7.1、竞争性谈判文件包括：

（1）第一章 竞争性谈判公告；

（2）第二章 谈判响应人须知；

（3）第三章 采购需求及技术要求；

（4）第四章 合同主要条款；

（5）第五章 谈判响应文件格式。

7.2、谈判响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的内容。如果谈判响应人没有满

足竞争性谈判文件的有关要求，其风险由谈判响应人自行承担。

7.3、谈判响应人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容，如有残缺、

文本不清晰、表述不一致等问题应在公告规定的时间内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由谈判响应人自行承担。谈判响应人同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应人的谈判响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或谈判响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判响应人自行承担，并根据有关条款约定，该谈判响应有可能被拒绝。

8、对谈判响应人提出质疑和问题的答复

采购单位对在规定时间收到的、且需要做出答复的质疑或问题，在须知表规定的时间内将以第9.2款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

9、谈判文件的澄清或修改

9.1、采购单位可以对谈判文件进行修改。

9.2、采购单位对谈判文件的澄清、修改、补充说明等内容均在须知表规定的时间内通过电子文件或网站发放，各谈判响应人通过报名时留下的联系方式或网站查看，请务必随时关注，以免影响谈判响应文件编制，因谈判响应人未及时关注相关信息对谈判响应造成的不利后果由其自行承担！

澄清或修改均是谈判文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

9.3、当谈判文件与对谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的澄清、修改、补充文件为准。

9.4、为使谈判响应人有充分时间对谈判文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延谈判响应截止时间，具体时间通过电子文件或网站发布。

### 三、谈判响应文件的编制

10、谈判响应的语言及度量衡单位：

10.1、谈判响应人的谈判响应文件、以及谈判响应人与采购人就谈判响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

10.2、除谈判文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

11、谈判响应文件的构成：

11.1、谈判响应文件必须按照“谈判响应文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

11.2、谈判响应人应提交“谈判响应人须知前附表”中规定份数的谈判响应文件。谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不一致，以正本为准。

11.3、谈判响应人必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。谈判响应人一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

11.4、谈判响应人不得擅自对谈判文件的格式、条款等进行修改。否则，其谈判响应文件在评审时有可能被认为是对谈判文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

12、谈判响应报价：

12.1、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价

的谈判响应文件将视为无效谈判响应文件。

12.2、谈判响应人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

12.3、谈判响应报价高于最高限价的谈判响应无效。

12.4、谈判响应文件内容不一致的确认。

12.4.1 谈判响应文件中谈判响应函(谈判响应报价)与谈判响应文件中相应内容不一致的,以谈

判响应函(谈判响应报价)为准；

12.4.2 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖

公章或者由法定代表人或其委托代理人签字,但不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响

应文件的实质性内容。经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判响应无效。13、谈判响应货币：人民币。

- 供应商有下列情形之一的：

- 14.1供应商有下列情形之一的，记入不良行为记录：

（1）谈判响应截止后，供应商在谈判响应有效期内撤回响应文件的；

（2）成交人无正当理由不与采购人订立合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

（4）将成交项目转让给他人，或未按相关约定将成交项目分包给他人的；

（5）成交人拒绝履行合同义务的；

（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购单位、其他投标人恶意串通的；

（9）视为供应商串通响应的

（10）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（11）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的响应文件订

立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚；

（14）法律、法规约定及招标文件约定的其他情形。

投标人上述行为给采购人造成的损失的，投标人应当予以赔偿。

14.2、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其磋商响应无效

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

15、谈判响应有效期：

15.1、谈判响应有效期见“谈判响应人须知前附表”的约定。

15.2、在谈判响应有效期内，谈判响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

15.3、在特殊情况下，采购单位可于原谈判响应有效期满之前，向成交候选人提出延长谈判响

应有效期的要求。成交候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长谈判响应有效期的成交候选人，采购单位有权利拒绝其谈判响应文件。同意延长谈判响应有效期的成交候选人既不能要求也不允许修改竞争性谈判文件和其谈判响应文件所有内容。提出谈判响应有效期的延长要求和成交候选人对该要求的答复均采用书面形式。。

16、谈判响应文件的份数和签署：

16.1、谈判响应人应按本须知前附表规定的份数和谈判文件规定的格式，编制并提交谈判响应文件。

16.2、谈判响应文件应由谈判响应人的法定代表人或授权委托人签署，并加盖单位公章。授权委托人须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在谈判响应文件中。

16.3、谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由谈判响应人的法定代表人或授权委托人签字，并加盖单位公章。

16.4、谈判响应文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辩认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。谈判响应文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由谈判响应人负责。

16.5、谈判响应文件封面、谈判响应函、技术参数响应表均应加盖谈判响应人公章并经法定代表人或授权委托人签字或加盖印章，由授权委托人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。谈判响应文件封面、谈判响应函、货物报价表（首轮）、

技术参数响应表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合谈判文件要求的，谈判小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照谈判文件要求加盖印章 。

### 四、谈判响应文件的提交

17、谈判响应文件的装订、密封、标记和提交：

17.1、谈判响应文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

17.2、谈判响应文件正本和副本应同时密封于一个文件袋内。

17.3、密封袋上应写明：项目名称、谈判响应人名称（加盖谈判响应人公章）。

17.4、谈判响应文件必须按“谈判响应人须知前附表”规定的时间送达，逾时采购人应予拒绝。

18、谈判响应文件提交截止时间：

18.1、谈判响应人应在“谈判响应人须知前附表”中规定的谈判响应文件提交截止时间前将谈判响应文件提交至指定地点。

18.2、采购人有权按本须知的规定，通过修改谈判文件延长谈判响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人和谈判响应人受谈判响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的谈判响应文件提交截止时间。

18.3、采购人将拒绝并原封退回在“谈判响应人须知前附表”中规定的谈判响应文件提交截止时间后收到的任何谈判响应文件。

19、谈判响应文件的补充、修改与撤回：

19.1、谈判响应人在提交谈判响应文件以后，在规定的谈判响应文件提交截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的谈判响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。在谈判响应文件提交截止时间之后，谈判响应人不得对其谈判响应文件进行补充、修改或撤回。

19.2、谈判响应人对谈判响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定装订、密封、标记和提交，并在谈判响应文件密封袋上清楚标明“补充”或“修改”字样。

### 五、谈判

20、谈判时间和地点：采购人将在“谈判响应人须知前附表”规定的时间和地点谈判，并邀请所有谈判响应人的法定代表人或委托代理人参加。

21、谈判会程序：

21.1、谈判会由采购代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布谈判会纪律；

21.1.2、介绍参会人员；

21.1.3、监督人员核查各谈判响应人相关证件，谈判响应人代表须出示如下证件：

法定代表人应手持法定代表人身份证明书和有效二代居民身份证或授权委托人应手持法定代表人签署的授权委托书和有效二代居民身份证。（法定代表人身份证明书、授权委托书格式见附件）

上述资料若不能出示，则取消该投标人的投标资格。若审查合格的投标人不足三家，由采购人依法重新组织采购或采取其他方式采购。

21.1.4、各谈判响应人检查谈判响应文件的密封情况，并确认是否存在异议；

21.1.5、依次当众拆封谈判响应文件，公布谈判响应人名称、首轮谈判响应报价，并记录在案；

21.1.6、谈判响应人代表、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在记录表上签字确认；

21.1.7、暂时休会，进入谈判及评审阶段；

21.1.8、复会，宣布评审结果。

22 、谈判响应文件的有效性

22.1、谈判响应文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按谈判文件要求包装、密封的。

22.2、谈判过程中发现有下列情况的，视为无效谈判响应文件：

22.2.1、谈判响应文件份数少于谈判文件要求的或谈判响应文件中未提供正本的；

22.2.2、法律、法规及谈判文件规定的其它情形。

22.3、谈判响应人不得存在下列情形之一，否则谈判响应无效：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目提供招标代理服务的；

(3)被责令停业且处于有效期内的；

(4)被本市行政区域内招谈判响应监管部门取消本项目所在地的谈判响应资格或禁止进入该区域市场且处于处罚有效期内的；

(5)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(6)在最近三年内发生重大违法行为的；

(7)涉及正在诉讼的案件（涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成   重大影响的除外）；

(8)为投资参股本项目的法人单位；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包别谈判响应或者未划分包别的同一招标项目谈判响应；

（10）是否存在谈判文件规定的谈判响应文件无效的其它情形。

### 六、评审

23、谈判小组：评审活动由谈判小组负责，谈判小组依法由单数组成。评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

24、评审方法：采用符合性评审的有效最低价评审方法。

25、评审程序：评审包括符合性审查、报价评审、谈判、失信核查和确定成交候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

25.1、符合性审查：

25.1.1、谈判响应文件应按谈判文件的要求进装订、密封和标记；

25.1.2、谈判响应文件应按谈判文件要求的格式和内容编制，表格可扩展，内容完整不影响谈判响应文件评审，且未出现关键字迹模糊、无法辨认等情况；

25.1.3、谈判响应文件签章齐全；

25.1.4、谈判响应人资格是否符合竞争性谈判文件要求；

25.1.5、谈判响应文件中递交的，谈判文件要求的各种资格证明文件真实、完整、合法、有效；

25.1.6、谈判响应文件中须明确服务期，且服务期响应或优于谈判文件要求；

25.1.7、服务方案完整、可行且完全响应或优于谈判文件要求；

25.1.8、服务内容没有缺少，服务质量完全响应文件或优于文件的要求。

25.1.9、谈判响应文件对法律、法规和规章制度以及谈判文件其他明确要求的符合性。

25.1.10、谈判响应人须按谈判文件要求提供复印件或影印件或扫描件，并加盖谈判响应人公章，否则谈判响应无效。

25.2谈判文件所有要求提供复印件的，若在谈判响应文件中未提供响应复印件，由成交人在签订合同前提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。

不满足以上任意一项的，为符合性审查不通过。符合性审查不通过的，不得进入下一步评审环节。

25.3、报价评审：

25.3.1、首轮谈判响应报价不得超过谈判最高限价，否则报价评审不通过。

25.3.2、谈判小组发现谈判响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在 30 分钟内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

不满足以上任意一项的，为报价评审不通过。报价评审不通过的，不得进入下一步评审环节。

25.4、谈判：

25.4.1本项目采取一轮谈判，两轮报价（含首轮），谈判小组与通过符合性审查和报价评审的谈判响应人，就报价和谈判小组提出的其他要求进行一对一谈判。谈判响应人现场递交最终谈判响应报价表。

25.4.2最终报价未超过首轮报价，否则为无效谈判响应报价；

25.4.3谈判响应人之间不得有相互串标恶意抬高或压低谈判响应报价的行为，否则为无效谈判响应报价。

25.4.4谈判响应人最终报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或谈判响应人最终报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有谈判响应文件。

25.4.5谈判小组发现谈判响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该谈判响应人的谈判响应报价无效。

不满足以上任意一项的，为谈判不通过。谈判不通过的，不得进入下一步评审环节。

25.4.6报价排序：最终报价最低的谈判响应人报价排序第一，次低的谈判响应人报价排序第二，以此类推。若出现两家或两家以上投标人最终报价相等，则由采购人采取现场抽签的方式确定报价排序。

注：抽签必须由谈判响应人的法定代表人或委托代理人进行抽签，否则抽签结果无效，视为弃权。

25.5、失信核查：谈判小组对通过符合性审查和报价评审、谈判的排序前三名的谈判响应人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的谈判响应人，谈判小组不得将其推荐为成交候选人，依序递补，并再次对递补的谈判响应人进行核查

25.6、确定成交候选人排序：谈判小组对通过失信核查的谈判响应人，根据报价排序向采购人推荐成交候选人。报价排序第一的为第一成交候选人，报价排序第二的为第二成交候选人，报价排序第三的为第三成交候选人。

25.7、确定成交价：成交价为成交人的最终谈判响应报价。

26、附则：

26.1、澄清有关问题：在评审过程中,谈判小组可以对谈判响应人进行询标。针对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求响应人在 30 分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为谈判响应文件内容的一部分。

26.2、在采购过程中，出现下列情况之一的，应予废标，采购人重新组织采购：

(1) 符合专业条件的谈判响应人或者对竞争性谈判文件作实质响应的谈判响应人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 谈判响应人的总报价均超过了谈判最高限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

27、评审过程的保密性：

27.1、谈判后，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及授

标建议等评审方面的情况，均不得向谈判响应人或其他无关的人员透露。

27.2、在评审过程中，谈判响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文

件被拒绝。

27.3、成交人确定后，采购单位不对未成交人就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。谈

判响应人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和要求提供材料。

### 七、合同授予

28.1、确定成交人

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，同时在安庆市市政工程管理处公告成交结果。谈判响应人如有质疑、投诉，必须在公告规定的质疑、投诉期内向有关机构提出。

28.2、采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

28.3、根据相关规定，对中标或成交结果提出质疑的，为中标或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以电子形式书面形式向代理机构提出，建议在成交公告质疑期满（无质疑）后，采购人与中标人签订采购合同。

28.4、合同授予标准

本采购合同将授予成交人。

28.5、签订合同

28.5.1、成交人的成交价即为合同价款。

28.5.2、成交人在收到成交通知书起7天内，与采购人签订合同，并在签订合同后5个工作日内交至代理机构2份合同。

28.5.3、成交人（成交候选人）若无故放弃成交资格或被举报发现有在本项目谈判响应过程中的违规行为，或提供虚假资料，或有挂靠围标、串标、恶意抢标等行为，经采购人查实后取消其成交资格，并将其记不良行为记录；给采购单位造成损失的，成交人（成交候选人）还应予以赔偿。同时，采购人可以有权确定与排位在成交人之后第一位的成交候选人为成交人，签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

28.5.4、成交人应当按照合同约定，诚实信用履行合同义务。

29、履约保证金：

29.1、履约保证金金额详见“谈判响应人须知前附表”，成交人应在成交通知书发出之日起三个工作日内将履约保证金从其基本账户以转账、电汇或银行汇票形式缴至采购人指定帐户。成交人若不按时如数提交履约保证金，视作谈判响应人自动放弃成交资格，采购人将其不记不良记录。采购人有权选择第二成交候选人为成交人。

29.2、履约保证金是督促成交人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交人违约而造成损失时，可在无须征得成交人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

29.3、履约保证金按合同条款约定退还。

30、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

# 采购需求及技术要求

一、项目概况

2020年11月12日，该项目正式开工建设，由安徽呈龙建设有限公司承建，由安徽华源工程咨询有限公司监理，张四墩污水泵站由安庆市城乡规划设计院设计、安庆市勘查测绘院勘测，秦潭湖污水泵站由中国市政工程中南设计研究总院设计、安庆地质勘察公司勘测。截止2021年8月，该项目已完成。此次在张四墩路及秦潭湖路绿地内各新建一座地埋式一体化预制污水提升泵站、污水压力管道及其相关附属设施。现两泵站泵筒主体、阀门井、进水井、出水井、消能井、进出水管网、电气系统安装调试、厂区园路及绿化地形恢复等已全部建设完成。

二、人员要求

1、现场机构应设项目负责人1人，项目负责人具有注册造价工程师（或注册一级造价工程师）执业资格。

2、项目组成员配置必须具有土建和安装专业注册造价工程师(或一级注册造价工程师）执业资格；

3、人员必须及时到位，不得随意更换或退场。需更换的必须书面报采购人审批和备案。未经采购人同意随意更换主要人员，采购人有权按违约处理。

4、对工作严重失职、业务能力不能满足工作需要的人员，采购人有权要求更换。

5、替换人员的资质不得低于招标文件要求，其业务能力应满足相应的岗位职责和工作需要。

五、设施、设备要求

投标人中标后应自行配备与造价咨询服务工作相关的各种较先进的通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质量应满足造价咨询服务工作的需要。不得使用参建各方的办公、生活设施、设备（包括交通、通讯工具、消耗品等）。

附件：

工程造价咨询服务项目及收费标准(皖价服[2007]86号文件)

费率：  ‰

| 序号 | 咨询项目 |  | 收费 基础 | 工程类型 |  | 单位工程金额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 以内 |  | 200 以内 | 500 以内 | 1000 以内 | 2000 以内 | 5000 以内 | 10000 以内 |  | 10000 以上 |  |
| 一 | 可行性项目投资估算 |  | 估算价 |  |  |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |  | 0.7 | 调查、收集资料，完成和出具投资估算或可行性经济评价报告。 |
| 二 | 项目经济评价 |  | 评估价 |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |  | 0.8 |  |
| 三 | 工程项目设计概算 |  | 概算价 |  |  |  |  |  | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |  | 1 | 收集资料，根据初步设计图计算或复核工程量进行工料分析，出具工程概算书或审核报告。 |
| 四 | 定 额 计 价 | 工程预算、结算、标底编制 | 工程 造价 | 建筑工程 |  | 4 |  | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |  | 1.9 | 收集资料，根据施工图或施工技术规范计算工程量，进行工料分析， 完成计价，出具工程预算书或工程结算书。 |
|  |  |  |  | 安装工程 |  | 4.2 |  | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |  | 2.0 |  |
| 五 |  | 工程预算、结算、标底审核 | 工程 造价 | (1) 基本收费 | 建筑工程 | 3.0 |  | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  | 安装工程 | 3.2 |  | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |  | 1.0 |  |
|  |  |  |  | (2)审核增减额 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 清 单 计 价 | 工程量清单编制 | 中标价 | 建筑工程 |  | 4.8 |  | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |  | 1、工程量清单编制。根据“计价规范”及施工图编制拟建工程的分部分项项目、措施项目、项目编码、项目名称、单位和相应数量明细清单； 2、控制价(标底价)应根据招标文件及提供的工程量清单，进行分部分项综合单价分析、措施项目费分析，各项合价、总价等，完成工程量清单所需的全部费用； 3、工程结算编制，根据合同条款及投标报价、工程实施过程是发生的设计变更、现场签证、材料、设备的价格变化及建筑经济政策的变化进行编制； 4、工程结算审核，可提供的工程结算资料，特别是综合单价的分析、设计变更及经济签证进行其真实性、合理性审核； |
|  |  |  |  | 安装工程 |  | 5.0 |  | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |  |  |
|  |  | 控制价(标底价) | 中标价 | 建筑工程 |  | 2.0 |  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 安装工程 |  | 2.1 |  | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |  |  |
|  |  | 工程结算编制 | 工程 造价 | 建筑工程 |  | 3.0 |  | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |  |  |
|  |  |  |  | 安装工程 |  | 3.2 |  | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |  |  |
|  |  | 工程量清单 结算审核 | 送审 工程 造价 | (1) 基本收费 | 建筑工程 | 3.4 |  | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装工程 | 3.6 |  | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |  |  |
|  |  |  |  | (2)审核增减额 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 施工阶段全过程工程造价控制 |  | 工程 造价 | 建筑工程 |  |  | 面议 |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 | - 根据施工承包合同价、进度计划，编制工程用款计划书； - 制定造价控制的实施细则，确定控制目标； - 参与工程造价控制的有关会议； - 负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书； 5、承、发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见； 6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标； 7、及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整结算报告 |
|  |  |  |  | 安装工程 |  |  | 面议 |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  |
| 八 | 钢筋及预埋件计算 |  |  |  |  |  | 10元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 工程经济纠纷案件鉴证 |  | 涉案 金额 |  |  |  | 按涉案金额的10%～3%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查取证，最终做出具体工程造价鉴证结论报告等工作 |
| 十 | 计时收费 |  | 注册造价师为：200元/人小时 高级职称造价员为：160元/人小时 中级职称造价员为：100元/人小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 合同主要条款

买方（采购人）：

卖方（ 成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及 （项目名称）的谈判文件、响应文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、 服务内容

服务内容：

合同金额：

二、服务期：

三、服务人员配备：

四、服务地点：

五、验收：

六、付款方式：

七、履约保证金退还：

八、违约责任

1、买方无正当理由拒绝接受服务，买方向卖方偿付合同价的    ％的违约金；

2、买方无正当理由逾期付款的，买方向卖方每日偿付合同价的    ‰的违约金；

3、卖方不能提供服务的，卖方向买方支付合同价的    ％的违约金；

4、卖方逾期提供服务的，卖方向买方每日偿付合同价的    ‰的违约金。

九、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处

理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向________人民法院起诉。

十、 本合同组成及解释先后顺序：

1、成交通知书；

2、竞争性谈判文件；

3、本合同文本；

4、成交人的投标文件；

5、其他补充约定事项。

买  方                                           卖 方

采购人（盖章）：                                  成交人盖章）：

法人代表：                                       法人代表：

联系人：                                         联系人：

地址：                                           地址：

电话：                                           电话：

年   月    日                                    年   月    日

# 谈判响应文件格式

正本或副本

{项 目 名 称}

谈

判

响

应

文

件

谈判响应人名称：                                     （盖章）

法定代表人：                                      （签字或盖章）

或委托代理人：                                     （签字或盖章）

日期：    年     月    日

目 录

一、谈判响应函

二、提供服务响应表

三、服务方案

四、诚信谈判承诺书

五、资格证明文件

### 一、谈判响应函

致：   （采购人）

1、根据贵方  {项目名称}  竞争性谈判公告，我方决定参加贵方组织的    {项目名称}   项目的采购活动。我方授权  {姓名和职务}  代表我方  {谈判响应人名称}  全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，首轮谈判响应报价为皖价服[2007]86号文件收费标准的百分之     （小写：   % ）。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并且保证于  {填写服务期}    内完成项目内容。

4、我方为本项目提交的谈判响应文件一式三份，其中正本一份、副本两份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予谈判响应报价最低的谈判响应人。

7、我方承诺谈判响应有效期为自谈判响应文件提交截止时间起    个日历天。

谈判响应人：                                （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 二、提供服务响应表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 所提供服务范围是否响应招标文件 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 服务内容及质量是否响应招标文件 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 |  |

投 标 人 ：                （ 盖 章 ）

法定代表人或其委托代理人：

日	期：     年     月     日

### 三、服务方案

谈判响应人依据第三章“服务需求及技术要求”自行提供。

1、服务方案

2、服务保证及服务承诺

3、谈判响应人认为需要提供的其他资料

### 四、诚信谈判响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                         项目的谈判响应。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠谈判响应，不以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他谈判响应人相互串通谈判响应报价，不排挤其他谈判响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他谈判响应人串通谈判响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证成交之后，按照谈判响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次谈判响应中无行贿等犯罪行为；

十、我单位在谈判响应文件中提供的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信谈判响应承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、如在谈判响应过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出 。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担谈判文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

谈判响应人：                     （盖章）                                              法定代表人：              （签字或盖章）

日期：____年____月    日

### 五、资格证明文件

1、营业执照、税务登记证（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照；）。

2、缴纳税收证明材料（只需提供近一年内任意月份）。

3、法定代表人身份证明书（格式见附件一）及其居民身份证。

4、法定代表人授权委托书（格式见附件二）及委托代理人居民身份证，若法定代表人现场参与谈判则不需此件。

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件（格式见附件三、附件四）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声明

致:     {采购人名称}

我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

7、一个完整年度（2019年或2020年）财务会计报表，如投标人为新成立的供应商，请提供上一月度（或季度）财务会计报表。

8、谈判响应人认为需要提供的其他内容。

注：须提供上述资格证明文件复印件或影印件，并加盖投标人公章。

### 附件一：法定代表人身份证明书

谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系       {谈判响应人名称}       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件正反面

投标人：                           （盖章）

年      月      日

### 附件二：法定代表人授权委托书

本人    {姓名}    系      {谈判响应人名称}     的法定代表人，现委托   {姓名}  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改    {项目名称}   谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件正反面

委托代理人：   （签字或盖章）    性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                     职务：

谈判响应人：                                             （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 附件三：服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件四：服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 手机号 | 注册造价师证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 专业 | 证件号 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

附：以上拟派人员造价工程师注册证复印件、及2021年连续6个月在投标人单位缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。

### 附件五：谈判响应报价表（最终）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判响应报价 （最终） | 大写：皖价服[2007]86号文件收费标准的百分之 |
|  | 小写： 皖价服[2007]86号文件收费标准的 % |
| 备注： 1、若有分项报价，则按总报价的同等比例下浮； 2、最终报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

注：本表为谈判响应人现场谈判后递交的样表，无需放入谈判响应文件中。

谈判响应人：

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：          年         月 　     日